Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 8/BD/Feniks/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –

Zakup i dostawa sprzętów medycznych

Zamawiający: Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne spółka z o.o.

|  | Parawan – 5 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| - 2. | Parawan medyczny, zmywalny, teleskopowy, ścienny | Tak |  |
| - 3. | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| - 4. | Ekran parawanu wykonany jest z materiału impregnowanego z możliwością prania i czyszczenia. | Tak |  |
| - 5. | Szerokość: 85-210 cm | Tak |  |
| - 6. | Wysokość: 150 cm | Tak |  |
| - 7. | Kolor żółty lub zielony (do ustalenia) | Tak |  |
| - 8. | Wyrób medyczny CE | Tak |  |

|  | Pulsoksymetr dla dorosłych – 5 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| - 2. | Wzmocniony pulsoksymetr - odporny na wodę Dokładny pomiar wartości SpO2 i pulsu Dwukolorowy wyświetlacz SpO2, HR oraz prezentacji krzywej Pleth Zakres pomiarowy, SpO2 35 - 99%, Tętno 30 - 240 bpm Wyświetlanie danych w 4 kierunkach Automatyczne włączanie / wyłączanie zasilania Ponad 30 godzin ciągłej pracy z bateriami alkalicznymi 2AAA Dźwiękowe i wizualne, funkcja alarmu Wskazanie napięcia baterii, alarm niskiego napięcia akumulatora | Tak |  |

|  | Pulsoksymetr dla dzieci – 5 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| - 2. | Kolorowa obudowa pulsoksymetru Przeznaczony jest dla dzieci o masie ciała od 10 do 40 kg. Zakres pomiaru saturacji (SpO2) 0-100% Zakres pomiaru pulsu: 30-250 Zasilanie: 2 baterie AAA Wyświetlanie wartości SpO2 Wyświetlanie wartości tętna, wyświetlanie wykresu słupkowego Wyświetlanie przebiegu impulsu Zmiana trybów wyświetlania Ustawienia jasności ekranu Wskazanie niskiego napięcia Funkcja automatycznego wyłączania: automatycznie wyłączy się w ciągu 5 sekund, jeśli palec wypadnie z sondy | Tak |  |

|  | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny – 5 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| - 2. | Ciśnieniomierz ramieniowy Zakres pomiaru ciśnienia: 0 - 299 mmHg Dokładność pomiaru ciśnienia: ± 3 mmHg Zakres pomiaru tętna: 40 - 180 uderzeń / minutę Dokładność pomiaru tętna: +/- 5% wskazywanego odczytu Obwód mankietu: 22 cm - 42 cm Praca 3 kolejne odczyty w odstępach 30-sekundowych, a następnie wyświetla średnią Zarządzanie pamięcią: 2 użytkowników x 100 odczytów Metoda pomiaru Oscylomertyczna Wykrywanie nieregularnego rytmu serca Wykrywanie ruchu ciała Walidacja: Badanie kliniczne Badanie cukrzycy Badanie ciążowe Wykrywanie migotania przedsionków (AFib) Łatwy wskaźnik poziomu ciśnienia krwi W zestawie etui do przechowywania Funkcja uśredniania pomiaru Deklaracja zgodności CE0197 | Tak |  |

|  | Termometr elektroniczny – 2 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| - 2. | Typ pomiaru: Bezdotykowy (podczerwień) Czas pomiaru: 1 sekunda Zakres pomiaru: Temperatura ciała: 32°C – 42,9°C Temperatura powierzchni: 0,0°C – 60,0°C Dokładność: ±0,2°C/0,3°C Odległość pomiaru: Ciało: 3 cm – 5 cm Powierzchnia: 3 cm – 6 cm Wyświetlacz: Podświetlany LCD w trzech kolorach Pamięć: Ostatnie 32 wyniki pomiaru Funkcje: Alarm gorączki Automatyczne wyłączanie po 30 sekundach Tryby pomiaru: Fahrenheit i Celsjusz Identyfikacja poziomu temperatury (zielony, pomarańczowy, czerwony) Zasilanie: 2 baterie AA Pobór mocy: ≤ 300mW Warunki pracy: Temperatura: 10°C - 40°C Wilgotność względna: ≤85% Emisyjność: 0,95 Certyfikat CE 0197 | Tak |  |

|  | Holter EKG – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| - 1. | Rejestracja odprowadzeń EKG 3 lub 12 | Tak |  |
| - 2. | Bezprzewodowa komunikacja podgląd przebiegu EKG | Tak |  |
| - 3. | Detekcja odpięcia elektrody INOP w trybie konfiguracji | Tak |  |
| - 4. | Pamięć zapis danych EKG na kartę microSDHC | Tak |  |
| - 5. | Klawiatura dotykowa, z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
| - 6. | Menu wyświetlane na ekranie, obsługa za pomocą klawiatury. Wyświetlacz / ekran OLED 1,27" | Tak |  |
| - 7. | Zapis danych EKG dołączenie imienia i nazwiska pacjenta | Tak |  |
| - 8. | Podgląd danych pacjenta | Tak |  |
| - 9. | Opcje zmiany parametrów data i godzina; tryb online; język | Tak |  |
| - 10. | Opcje zmiany parametrów tryb wyświetlania grup; tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń; typ badania (24h, 48h, 7d) | Tak |  |
| - 11. | Tryb pracy Optimal lub Extended | Tak |  |
| - 12. | Informacja o stanie rejestratora trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa | Tak |  |
| - 13. | Sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC; wyczerpanej baterii; INOP | Tak |  |
| - 14. | Rejestracja sygnału EKG 3 odprowadzenia (kabel 4 lub 7 elektrodowy); 12 odprowadzeń (kabel 10 elektrodowy) | Tak |  |
| - 15. | Rejestracja sygnału EKG okres 24 h; 48 h lub 7 dni | Tak |  |
| - 16. | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń | Tak |  |
| - 17. | Filtr izolinii 0,05 Hz | Tak |  |
| - 18. | Elektrody jednorazowe EKG Kendall – 4 komplety (po 50 szt. każdy) | Tak |  |
| - 19. | Torba na holter | Tak |  |
| - 20. | Torebki jednorazowe na holter – 100 szt. | Tak |  |
| - 21. | Oszczędzanie energii | Tak |  |