Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/OS/Feniks/2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 1, 2, 3

Zakup i dostawa sprzętu medycznego

Zamawiający: DSCM Oborniki Śląskie spółka z o.o.

| Cześć 1 | Fotel ginekologiczny z regulacją wysokości – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
|  | Fotel z elektryczną regulacją wysokości, | Tak |  |
|  | Wysokość minimalna w zakresie 45 - 47 cm, | Tak, podać wysokość |  |
|  | Wysokość maksymalna w zakresie 85 - 106 cm, | Tak, podać wysokość |  |
|  | Szerokość w zakresie 60 – 62 cm, | Tak |  |
|  | Minimalne obciążenie 170 kg, | Tak |  |
|  | Długość całkowita max 180 cm | Tak |  |
|  | Struktura fotela wykonana ze stali nierdzewnej, | Tak |  |
|  | Położenie oparcia regulowane za pomocą sprężyny gazowej lub silnika elektrycznego, | Tak |  |
|  | Podłużna taca/miska pod siedziskiem, | Tak |  |
|  | Elektryczny sterownik nożny lub pilot do regulacji fotela, | Tak |  |
|  | Tapicerka bezszwowa, zmywalna | Tak |  |
|  | Uchwyty/oparcia po obu stronach fotela, | Tak |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce, | Tak |  |
|  | Para podpórek pod nogi. | Tak |  |

| Część 2 | Wizualizator naczyniowy (skaner żył) – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 1. | Medyczny skaner naczyń krwionośnych ze stojakiem jezdnym, | Tak |  |
| - 2. | Wyświetlacz LCD min. 2,4 cala, | Tak |  |
| - 3. | Czas pracy do 5 h lub tryb ciągły przy zasilaniu sieciowym, | Tak |  |
| - 4. | Długość podczerwieni w zakresie 750-950nm, | Tak, podać wartość |  |
| - 5. | Interfejs: j.polski, | Tak |  |
| - 6. | Minimum 3 rozmiary wielkości obrazowania, | Tak |  |
| - 7. | Tryb Stand-by, | Tak |  |
| - 8. | Tryb Autofocus, | Tak |  |
| - 9. | Odległość wykrywania w zakresie 20-35 cm, | Tak |  |
| - 10. | Regulacja jasności, | Tak |  |
| - 11. | Wyraźne wskazanie lini żył, | Tak |  |
| - 12. | Certyfikacja: Wyrób Medyczny Klasy I 93/42 EEC , CE EN ISO 13485:2016 | Tak |  |

| Część 3 | Lampa UV bakterio i wirusobójcza – 3 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
| - 1. | Przepływowa lampa wirusobójcza oraz bakteriobójcza sterylizująca powietrze promieniami UV-C | Tak |  |
| - 2. | Wydajność wentylatora: min. 132 m3/h. | Tak |  |
| - 3. | Moc świetlówek UV: 110W | Tak |  |
| - 4. | Powierzchnia dezynfekcji pomieszczenia w min. zakresie 18-35 m2. | Tak |  |
| - 5. | Przepływ powietrza na godzinę: min. 85 m3/h. | Tak |  |
| - 6. | Z licznikiem czasu pracy urządzenia | Tak |  |
| - 7. | Własna podstawa jezdna z możliwością blokady kółek | Tak |  |