Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/OS/Feniks/2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –

Zakup i dostawa sprzętu medycznego

Zamawiający: DSCM Oborniki Śląskie spółka z o.o.

|  | Fotel ginekologiczny z regulacją wysokości – 1 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa producenta: |  |
| Model, typ: |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |

| l.p. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Parametr oferowany TAK/NIE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. Rok produkcji: 2025 | Tak |  |
|  | Fotel z elektryczną regulacją wysokości, | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska minimalna w zakresie 45 - 47 cm, | Tak, podać wysokość |  |
|  | Wysokość siedziska maksymalna w zakresie 85 - 106 cm, | Tak, podać wysokość |  |
|  | Szerokość w zakresie 60 – 62 cm, | Tak |  |
|  | Minimalne obciążenie 170 kg, | Tak |  |
|  | Długość całkowita max 180 cm +/- 5 cm | Tak |  |
|  | Struktura fotela wykonana ze stali nierdzewnej lub profili stalowych malowanych proszkowo , | Tak |  |
|  | Położenie oparcia regulowane za pomocą sprężyny gazowej lub silnika elektrycznego, | Tak |  |
|  | Taca/miska pod siedziskiem, | Tak |  |
|  | Elektryczny sterownik nożny, | Tak |  |
|  | Tapicerka bezszwowa, zmywalna, | Tak |  |
|  | Uchwyty/oparcia po obu stronach fotela, | Tak |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce, | Tak |  |
|  | Para podpórek pod nogi. | Tak |  |